ANEXA nr. 1 la

HCL NR. ______/2026

Principalii indicatori  tehnico- economici  pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului „Construire locuințe sociale în strada Bunești, Câmpulung Moldovenesc" - Lot 4

a) indicatoi maximali, respectiv valoarea  totală a obiectivului de investiții exprimată în lei cu T.V.A. și, respectiv fără T.V.A., în conformitate cu soluția aprobată :

Valoarea investiției

| Valoarea totală inclusiv T.V.A. (lei) | 577.382,00 |
| --- | --- |
| Valoarea totală fără T.V.A. (lei) | 477.175,21 |

Valoarea orientativă a contribuției U.A.T. Câmpulung Moldovenesc, pentru finanțarea lucrărilor este de 238.587,61 fără T.V.A., respectiv 288.691,01 cu T.VA., reprezentând 50% din valoarea totală estimată de realizare a extinderii rețelei electrice

Valoarea finală a lucrărilor se va stabili în urma finalizaării procedurii de achiziție publică.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare :

Capacități:

Lucrări pentru extinderea reţelei electrice:

PTAb pr. 0.4/20 kV - 1x160 kVA - 1 buc;

LES 20kV NA2XS(F)2Y 3x1x150 - 120 m;

LES 0.4kV pr. NA2XBY 3x240+120mmp - 200 m;

Firida E3+4 - 1 buc;

FDCP 16M - 1 buc;

BMPM - 1buc.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Nu este cazul

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de realizare a investiției este de 12 luni.

| Direcția tehnică și urbanism, Director executiv, Istrate Luminița | Compartiment investiții Chiorean Andrei |
| --- | --- |

| Președinte de ședință, | Secretar General, Erhan Rodica |
| --- | --- |